C02.1

ESPECIFICAÇÃO CONSOLIDADA
DE MATERIAIS E INTERIORES

Apartamento Guedala Park III — Torre 02 — Final 06

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| DOCUMENTO | C02.1 — Especificação consolidada |
| REVISÃO | R04 — fechamento conceitual |
| STATUS | FECHADO CONCEITUALMENTE / PRODUTOS REAIS PENDENTES |
| BASE | C01 + decisões aprovadas no desenvolvimento do C02.1 |
| DATA | 07/09/2026 |

PRINCÍPIO MESTRE A planta oficial da construtora permanece a verdade geométrica do projeto. O C02.1 define linguagem, materiais, acabamentos e requisitos funcionais, mas não altera paredes, vãos, portas, janelas ou elementos estruturais.

CONCEITO

Contemporâneo aconchegante + tech discreto

Madeira quente, azul petróleo profundo, neutros minerais, iluminação em camadas e tecnologia integrada sem aparência clínica.

# Índice de seções

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 01 | Paleta e acabamentos gerais |
| 02 | Pisos, rodapés e portas |
| 03 | Cozinha |
| 04 | Lavanderia |
| 05 | Sala e canto alemão |
| 06 | Entrada e circulação |
| 07 | Quarto principal |
| 08 | Escritório |
| 09 | Banheiro |
| 10 | Iluminação e automação |
| 11 | Acústica e conforto |
| 12 | Decoração e identidade pessoal |
| 13 | Matriz de pendências e dependências |
| 14 | Regras que permanecem congeladas |
| 15 | Próximos passos |

# Hierarquia das fontes do projeto

• 1. PDF da construtora — verdade geométrica.

• 2. Documentos consolidados C01/C02/Axx — verdade das decisões de projeto.

• 3. Vídeos do apartamento — evidência visual complementar.

• 4. Imagens de referência — inspiração estética.

• 5. Imagens geradas por IA — visualização conceitual, nunca fonte dimensional.

DEFINIDO O C02.1 está fechado no nível conceitual. A seleção de marcas, padrões e SKUs será feita no C02.3; medidas finais de móveis e posicionamentos dependem de A02/A03/A04.

# 01. Paleta e acabamentos gerais

## 1.1 Paleta aprovada

| Código | Família | HEX | Amostra | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M03 | Azul petróleo profundo | #29434D |  | Cozinha superior, escritório e pequenos detalhes |
| M02 | Areia mineral | #C2AE92 |  | Neutro principal da marcenaria |
| M05 | Off-white quente | #EDE6DA |  | Paredes-base |
| Q-T | Taupe claro | #B1A294 |  | Parede de destaque do quarto |
| B-S | Verde sálvia acinzentado | #899181 |  | Destaque principal do box do banheiro |
| M01 | Madeira mel suave | Referência visual |  | Freijó/carvalho médio-claro |
| M04 | Grafite / preto fosco | Referência visual |  | Detalhes técnicos, escritório, perfis |

## 1.2 Acabamentos gerais

• Marcenaria colorida: acabamento superfosco.

• Madeira: microtexturizada, veios aparentes, sem rusticidade, tom médio-claro mel suave.

• Paredes: fosco nas áreas secas; acabamento lavável/acetinado onde o uso exigir.

• Ferragens de marcenaria: amortecimento como padrão; ferragens premium somente onde trouxer benefício real.

• Tomadas e interruptores: acabamento adaptado ao fundo — claros em paredes claras e grafite em painéis/marcenarias escuras.

• Perfis de LED: acabamento definido conforme o móvel/local, sem padronização rígida.

## 1.3 Regra cromática

REGRA O azul é a assinatura do apartamento, não a cor dominante. A madeira e os neutros quentes devem manter a leitura residencial e aconchegante. O preto/grafite funciona como linha técnica e não como massa visual.

# 02. Pisos, rodapés e portas

## 2.1 Piso vinílico PV-01

| Critério | Definição |
| --- | --- |
| Sistema | LVT colado |
| Faixa-alvo | R$ 100–150/m² (material) |
| Aparência | Carvalho/freijó claro-médio quente |
| Acabamento | Fosco |
| Veios | Visíveis, limpos, sem rusticidade |
| Espessura-alvo | ~2,5–3,0 mm |
| Capa de uso-alvo | ≥ 0,30 mm |
| Aplicação | Sala, circulação, cozinha, quarto e escritório |

PENDENTE Produto exato ainda não escolhido. Tarkett Essence 30 ou equivalente foi usado apenas como referência técnica preliminar; o padrão visual final deve ser comparado fisicamente com MDFs e tintas.

## 2.2 Pisos de áreas molhadas

| Ambiente | Definição |
| --- | --- |
| Lavanderia | Porcelanato areia/bege mineral, acetinado, desenho discreto. |
| Banheiro | Porcelanato greige/areia médio, aspecto de pedra natural, pequenas variações de tom, acetinado; deve ajudar a disfarçar cabelos e pelos no piso. |

## 2.3 Rodapés e portas

• Rodapé: perfil reto/slim, 7 cm, mesma cor visual das paredes; preferência por poliestireno em áreas sujeitas à umidade.

• Portas internas: brancas, lisas, desenho simples; ferragens em inox escovado.

• Porta de entrada — face interna: madeira mel suave, moldura discreta em madeira; face externa a conferir conforme regras do condomínio.

• Porta de entrada — acústica: vedação perimetral + guilhotina/vedação inferior automática.

# 03. Cozinha

## 3.1 Composição visual

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Armários superiores | Azul petróleo #29434D, superfosco. |
| Armários inferiores | Areia mineral #C2AE92, superfosco. |
| Madeira | Freijó/carvalho mel suave em detalhes/nichos pontuais. |
| Puxadores | Perfil metálico embutido; linguagem linear e discreta. |
| Paredes | Off-white quente #EDE6DA. |
| Teto | Branco quente, ligeiramente mais claro que as paredes. |

## 3.2 Bancada e backsplash

• Cinza quente médio, fundo levemente taupe.

• Veios discretos, sem desenho excessivo.

• Acabamento fosco/acetinado.

• Backsplash com continuidade visual da bancada.

• Perfil de compra: intermediário/premium racional, equilibrando aparência, manutenção e resistência.

• Famílias prioritárias a pesquisar: superfície sinterizada/porcelânica; quartzo como alternativa.

## 3.3 Equipamentos e metais

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Cooktop | A gás. |
| Coifa | Embutida no armário superior; tipo de exaustão a validar tecnicamente. |
| Geladeira | Inox. |
| Forno | Inox + vidro preto. |
| Micro-ondas | Inox + vidro preto. |
| Cuba | Inox escovado, retangular, embutida por baixo da bancada. |
| Torneira | Inox escovado, monocomando, bica extensível. |

## 3.4 Torre vertical de tomadas

• Torre vertical/retrátil embutida na bancada.

• Acabamento grafite/preto.

• Tomadas + USB-C Power Delivery + USB-A.

• Posição final somente após definição do layout e do projeto elétrico.

• Deve ficar fora das zonas de água e calor e não substituir tomadas permanentes de equipamentos fixos.

## 3.5 Iluminação

• LED sob armários superiores em 3000 K, com perfil e difusor contínuo.

• Iluminação geral independente.

• Luz decorativa pontual.

• Circuitos separados sempre que possível.

DEPENDE DO PROJETO DIMENSIONAL Posição de cooktop, pia, torre de tomadas, eletros, exaustão e pontos elétricos será compatibilizada em A02/A09/A10.

# 04. Lavanderia

## 4.1 Linguagem visual

COMPOSIÇÃO Areia mineral #C2AE92 + madeira mel + pedra cinza quente + inox/prata + off-white #EDE6DA + grafite pontual. O azul petróleo terá uso mínimo ou nenhum na lavanderia.

## 4.2 Equipamentos e armazenamento

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Lava e seca | Inox/prata. |
| Tanque | Integrado/embutido na bancada. |
| Bancada | Mesma linguagem cinza quente médio com veios discretos da cozinha. |
| Armário sob tanque | Uma porta + cesto de roupa suja extraível; acesso ao sifão preservado. |
| Armário vertical | Vassoura, rodo, mop e produtos de limpeza. |
| Gavetão horizontal | Multiuso, sem função fixa. |
| Aquecedor a gás | Ocultado visualmente por ripado em madeira mel; ventilação e acesso técnico obrigatórios. |

## 4.3 Varal retrátil oculto

• Sistema retrátil robusto escondido dentro da marcenaria quando fechado.

• Ao abrir, atravessa a lavanderia e trava/ancora na parede oposta.

• Deve suportar roupas pesadas, incluindo cobertas, mediante carga nominal declarada pelo fabricante.

• Preferência por múltiplas linhas paralelas; cobertas devem distribuir peso em mais de uma linha.

• O esforço estrutural não deve ser suportado pelo MDF: mecanismo e receptor devem ser fixados ao substrato/parede adequado.

• Posição sugerida: faixa superior do armário vertical, preservando vassouras/produtos na parte inferior.

## 4.4 Piso, paredes e luz

• Piso: porcelanato areia/bege mineral acetinado.

• Paredes: off-white #EDE6DA predominante, com proteção apenas onde tecnicamente necessária.

• Iluminação: 4000 K funcional, CRI alto, circuito independente da cozinha.

## 4.5 Divisória cozinha x lavanderia

• Uma folha fixa + uma folha de correr.

• Vidro canelado fumê cinza suave, translúcido.

• Perfis finos em grafite/preto fosco.

• Puxador vertical fino em grafite.

VALIDAÇÃO TÉCNICA A divisória e qualquer fechamento próximo ao aquecedor dependem da validação dos requisitos de ventilação, acesso e segurança do equipamento a gás.

# 05. Sala e canto alemão

## 5.1 Sala

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Paredes | Off-white quente #EDE6DA em toda a sala. |
| Sofá | Areia médio, reto com chaise móvel. |
| Tecido do sofá | Linho sintético. |
| Tapete | Creme liso. |
| Cortina | Linho sintético off-white, do teto ao piso. |
| Painel de TV | Madeira predominante + pequeno detalhe azul petróleo #29434D. |
| Rack | Suspenso, areia + detalhe em madeira. |
| Azul na sala | Uso pontual em objetos/almofadas; não dominar o ambiente. |

## 5.2 Canto alemão

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Estrutura | Areia + madeira; armazenamento integrado permanece como premissa. |
| Estofado | Cinza quente. |
| Mesa | Tampo em madeira + base grafite. |
| Formato | Retangular com cantos arredondados. |
| Cadeiras | Madeira + tecido cinza quente. |

## 5.3 Iluminação

• Perfil linear como luz geral.

• Iluminação indireta integrada ao ambiente/painel.

• Luminária decorativa pontual.

• Um pendente discreto sobre o canto alemão.

• Temperatura predominante: 2700 K.

DEPENDE DO PROJETO DIMENSIONAL Dimensões finais do sofá, canto alemão, mesa, rack, painel e circulações serão definidas em A02/A03/A04.

# 06. Entrada e circulação

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Paredes | Off-white #EDE6DA. |
| Painel/apoio | Painel parcial + pequeno apoio em areia #C2AE92 + madeira. |
| Sapateira | Vertical estreita e rasa, sempre encostada à parede. |
| Espelho | Integrado ao painel. |
| Iluminação | Luz indireta + poucos spots, 2700 K. |
| Sensor de presença | Não previsto. |
| Cena de chegada | Entrada + circulação + luz indireta da sala. |
| Porta | Face interna em madeira mel, moldura discreta em madeira. |

CIRCULAÇÃO A sapateira não poderá criar anteparo transversal nem reduzir a rota natural da entrada para sala/cozinha. A solução anterior que bloqueava passagem fica explicitamente descartada.

# 07. Quarto principal

## 7.1 Paleta e marcenaria

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Paredes principais | Off-white #EDE6DA. |
| Parede da cabeceira | Taupe claro #B1A294. |
| Marcenaria | Areia #C2AE92 predominante + detalhes em madeira mel. |
| Guarda-roupa | Portas de correr, lisas, areia. |
| Criados-mudos | Suspensos, areia + detalhe em madeira. |
| Armário superior | Acima da cabeceira; visual leve, profundidade controlada, predominância areia. |
| Espelho | Corpo inteiro na lateral externa do guarda-roupa, voltado para a entrada do quarto. |

## 7.2 Cama, têxteis e iluminação

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Cama | Casal padrão 1,38 x 1,88 m. |
| Cabeceira | Estofado + madeira; tecido linho bege claro. |
| Roupa de cama | Off-white + taupe. |
| Cortina | Linho sintético off-white, teto ao piso. |
| Tapete | Grande, bege claro, sob a cama. |
| Banco/baú no pé | Não previsto. |
| TV | Somente previsão; posição não definida. |
| Luz geral | Perfil linear + poucos spots, 2700 K. |
| Cabeceira | LED indireto + arandelas articuladas/direcionáveis, 2700 K. |
| Acabamento das luminárias | Preto/grafite. |

## 7.3 Acústica

• Tratamento leve: cabeceira estofada + cortina + tapete. Intervenções construtivas de parede/teto ficam adiadas para avaliação após entrega e percepção real do ruído.

DEPENDE DO PROJETO DIMENSIONAL Profundidade do armário sobre a cabeceira, largura do guarda-roupa e posição de TV dependem do layout definitivo e da verificação de circulação.

# 08. Escritório

## 8.1 Linguagem geral

IDENTIDADE Off-white #EDE6DA + azul petróleo #29434D + madeira mel + preto/grafite + RGB controlável. O escritório é o ambiente mais tecnológico do apartamento.

## 8.2 Marcenaria

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Armários superiores | Azul petróleo #29434D; maioria fechada; quase até o teto; profundidade ~35 cm. |
| Nichos | 1–2 nichos em madeira mel; 1 nicho focal com LED 3000 K. |
| Abertura | Perfil embutido. |
| Organização interna | Combinação de prateleiras fixas + reguláveis. |
| Painel de TV | Azul petróleo #29434D. |
| Parede atrás dos monitores | Lisa, off-white #EDE6DA; sem painel técnico. |
| Bancada | Tampo em madeira mel lisa, espessura visual ~25–30 mm, profundidade 65 cm. |
| Gaveteiro/base | Azul petróleo; composição assimétrica com gaveteiro suspenso. |
| Comprimento da bancada | Usar praticamente toda a parede disponível; medida final no A02. |

## 8.3 Setup

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Monitores | 2 x 27 polegadas. |
| Suportes | 2 braços articulados independentes, pretos. |
| TV | Suporte articulado preto. |
| Cadeira | Preta, priorizando ergonomia; evitar estética gamer exagerada. |
| Gabinete do PC | Sobre a bancada, visível; lateral esquerda em vidro/RGB obrigatoriamente exposta. |
| Impressora 3D | Sobre a bancada; posição final em aberto. |
| Sofá-cama | Cinza quente médio; tecido plano resistente. |
| Janela | Usar apenas a persiana blackout embutida; sem cortina adicional. |

## 8.4 Cabos, tomadas e luz

• Calha embutida/oculta na marcenaria sob a bancada; sem painel traseiro que reduza leg room.

• Torre retrátil de tomadas na bancada; posição definida no A02 conforme PC, monitores e impressora.

• Acabamentos metálicos predominantemente preto/grafite.

• Iluminação geral em 3000 K + LED sob aéreos + indireta + RGB do setup independente.

• Teto: perfil linear + poucos spots direcionais.

## 8.5 Piso e acústica

• Mesmo PV-01 do apartamento.

• Tapete central em bege + cinza quente, posicionado para a cadeira não rodar diariamente sobre ele.

• Tratamento acústico construtivo não previsto nesta etapa; usar apenas soluções leves e reavaliar após a entrega.

DEPENDE DO PROJETO DIMENSIONAL Posição do PC, impressora 3D, torre retrátil e comprimento total da bancada ficam para A02/A04/A09.

# 09. Banheiro

## 9.1 Materiais e louças

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Destaque do box | Verde sálvia acinzentado #899181. |
| Piso | Greige/areia médio, pedra natural suave, pequenas variações, acetinado. |
| Paredes fora do box | Revestimento apenas nas áreas molhadas + pintura clara nas demais. |
| Gabinete | Suspenso, areia #C2AE92 + detalhe/nicho em madeira mel. |
| Bancada | Cinza quente claro. |
| Cuba | De apoio retangular. |
| Torneira | Preto fosco. |
| Chuveiro/metais | Preto fosco. |
| Box | Vidro incolor + perfil preto. |
| Nicho do box | Horizontal longo, acabamento com a mesma pedra da bancada. |
| Vaso | Caixa acoplada slim. |
| Janela | Mantida como entregue; sem tratamento adicional inicialmente. |

## 9.2 Sistema de espelho deslizante e prateleiras

• Prateleiras/estante rasas ocupando praticamente toda a largura útil da parede acima da bancada.

• Divisões abertas variadas em madeira mel suave.

• Espelho móvel deslizante na frente, cobrindo aproximadamente 60–70% da estante em cada posição.

• Ao deslizar, um lado das prateleiras fica oculto e o lado oposto fica exposto.

• Perfil do espelho em preto fosco.

• Sem LED dentro das prateleiras; iluminação permanece concentrada no espelho e no ambiente.

• Solução preferencialmente sobreposta à parede, sem presumir nicho ou rebaixo em alvenaria.

## 9.3 Iluminação

• Luz geral discreta em 3000 K.

• Iluminação do espelho: LED traseiro indireto + iluminação frontal funcional, CRI alto.

• Iluminação indireta complementar.

VALIDAÇÃO TÉCNICA Profundidade da estante, trilho do espelho, interferências com tomadas e fixação serão detalhadas em A04/A09. Não criar nichos na parede sem validação estrutural.

# 10. Iluminação e automação

## 10.1 Temperaturas de cor

| Ambiente | Diretriz |
| --- | --- |
| Sala | 2700 K predominante. |
| Quarto | 2700 K. |
| Entrada/circulação | 2700 K. |
| Escritório | 3000 K arquitetônico; RGB independente. |
| Cozinha | 3000 K. |
| Banheiro | 3000 K. |
| Lavanderia | 4000 K funcional — exceção deliberada. |

## 10.2 Automação

• Automatizar sala, quarto, escritório e entrada/circulação.

• Usar mistura de interruptores inteligentes, módulos/relés e outros dispositivos conforme o circuito.

• Cena de chegada: entrada + circulação + iluminação indireta da sala.

• Escritório: cenas Trabalho, Game, TV e Relaxar; RGB não deve ser necessário para o ambiente permanecer bonito.

• Sala: prever cenas de uso como TV/Cinema, Jantar e Relaxar.

• Quarto: separar luz geral, cabeceira e leitura.

VALIDAÇÃO TÉCNICA Circuitos, potência, posição de interruptores, drivers, relés e infraestrutura de rede serão definidos em A08/A09.

# 11. Acústica e conforto

• Objetivo geral permanece: reduzir incômodo de corredor, vizinhos laterais e apartamento superior.

• Porta de entrada: vedação perimetral + vedação inferior/guilhotina acústica aprovada.

• Quarto: soluções leves — cabeceira estofada, cortina e tapete.

• Escritório: sofá-cama, tapete e mobiliário; sem contraparede ou teto acústico nesta etapa.

• Tratamentos construtivos de paredes/teto devem ser reavaliados após entrega e percepção real do tipo de ruído.

• Soluções decorativas melhoram reverberação interna, mas não devem ser tratadas como isolamento acústico estrutural.

# 12. Decoração e identidade pessoal

• Poucas plantas, colocadas pontualmente.

• Decoração organizada combinando objetos pessoais, tecnologia e vegetação.

• Fotografias da família serão parte deliberada do projeto, preferencialmente agrupadas em 1–2 composições planejadas.

• Evitar excesso de objetos, ripados ou elementos de tendência sem função clara.

• O apartamento deve continuar parecendo uma casa pessoal mesmo com forte presença de tecnologia.

# 13. Matriz de pendências e dependências

| Tema | Status | Documento responsável |
| --- | --- | --- |
| SKU do piso vinílico | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Padrão exato da madeira mel | Pendente de seleção real | C02.3 |
| MDF areia #C2AE92 equivalente | Pendente de seleção real | C02.3 |
| MDF azul #29434D equivalente | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Tintas off-white/taupe equivalentes | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Pedra/sinterizado cozinha e lavanderia | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Porcelanatos lavanderia/banheiro | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Revestimento sálvia do box | Pendente de seleção real | C02.3 |
| Dimensões finais de sofá, canto alemão e marcenaria | Depende de layout/cotas | A02/A03/A04 |
| Comprimento da bancada do escritório | Depende de layout | A02/A04 |
| Posição da impressora 3D e gabinete | Depende de layout | A02 |
| Posição das torres de tomadas | Depende de layout/elétrica | A02/A09 |
| Detalhamento da espelheira deslizante | Depende de marcenaria/elétrica | A04/A09 |
| Iluminação detalhada e circuitos | Projeto técnico | A08/A09 |
| Pontos de gás e exaustão | Projeto técnico / conferência | A10 |
| Aquecedor + ventilação da lavanderia | Projeto técnico / conferência | A10 |
| Fixação do varal heavy-duty | Projeto técnico / produto real | A04/A10 |
| Intervenções acústicas estruturais | Reavaliar após entrega | Etapa posterior |

# 14. Regras que permanecem congeladas

• Não transformar o apartamento em uma paleta branca/cinza fria com aparência clínica.

• Não usar iluminação fria como padrão residencial; lavanderia 4000 K é exceção funcional.

• Não repetir azul petróleo em grandes superfícies de todos os ambientes.

• Não misturar várias famílias de madeira.

• Não criar móveis que bloqueiem circulação ou portas.

• Não tratar renderizações como fonte de medidas.

• Não executar fechamento de aquecedor, nichos em paredes ou alterações de infraestrutura sem validação técnica.

• Não sacrificar leg room do escritório com painel técnico traseiro.

# 15. Próximos passos

| Etapa | Documento | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| C02.2 | Moodboard visual consolidado | Montar a paleta/material board final com os tons aprovados. |
| C02.3 | Produtos reais | Escolher piso, MDFs, pedras, porcelanatos, tintas, metais e equipamentos por marca/modelo. |
| A01 | Planta Mestre | Consolidar PDF oficial + evidências visuais do apartamento. |
| A02 | Layout definitivo | Dimensionar e posicionar mobiliário/equipamentos. |
| A03 | Planta de cotas | Congelar medidas e circulações. |
| A04 | Marcenaria | Detalhar armários, bancadas, espelho deslizante e armazenamento. |
| A08/A09/A10 | Projetos técnicos | Iluminação, elétrica/rede/automação, hidráulica/gás/equipamentos. |

DEFINIDO C02.1 encerrado como documento conceitual consolidado. Mudanças futuras devem ser registradas como nova revisão, preservando histórico de decisões.